## 众臣副本
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺 | 材料说明
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 入口鞋柜1.3 | 0 | M2 | 500 | 0 | 250 | 0 | 750 | 0 | 1、18厘生态板做框架，背板用9厘夹板，柜身固定墙体，收边紧密。2、柜门18厘生态板压制，防变形处理，广州一江牌白乳胶，不锈钢钉。如做百叶门另加100/扇。 3、此价格不含门锁、拉手。 | 18厘生态板博士E1级
2 | 电视背景墙斜贴砖（澳洲德高） | 0 | M2 | 55 | 0 | 75 | 0 | 130 | 0
3 | 平面天花造型 | 13 | M2 | 90 | 1170 | 70 | 910 | 160 | 2080 | 1、大面积用轻钢龙骨，安装吊平，造型处用木龙骨，硅酸钙板封面，防锈螺母固定造型处为9mm夹板造型。 2、不含批灰、乳胶漆。 3、工程量按平面投影及跌线展开面积计算。 4、回光灯槽按米算，120元/m，特殊工艺另算。 | 1、硅酸钙板为仝福牌（100%无石棉）
4 | 地面铺抛光砖 | 42.8 | M2 | 10 | 428 | 35 | 1498 | 45 | 1926 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
5 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 89 | M2 | 55 | 4895 | 55 | 4895 | 110 | 9790 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
6 | 贴地脚线（抛光砖） | 0 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 抛光砖业主自购
7 | 贴波导线 | 23.5 | M | 18 | 423 | 30 | 705 | 48 | 1128 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 波导线业主自购
二 | 主卧卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 坐厕安装 | 0 | 项 | 35 | 0 | 100 | 0 | 135 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 4.1 | M2 | 10 | 41 | 35 | 143.5 | 45 | 184.5 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 21 | M2 | 27.5 | 577.5 | 27.5 | 577.5 | 55 | 1155 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 4.1 | M2 | 100 | 410 | 80 | 328 | 180 | 738 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 22.84 | M2 | 40 | 913.6 | 15 | 342.6 | 55 | 1256.2 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
三 | 公共卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 蹲厕安装 | 1 | 项 | 35 | 35 | 100 | 100 | 135 | 135 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 4.5 | M2 | 10 | 45 | 35 | 157.5 | 45 | 202.5 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 19.5 | M2 | 27.5 | 536.25 | 27.5 | 536.25 | 55 | 1072.5 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 4.5 | M2 | 100 | 450 | 80 | 360 | 180 | 810 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 21.5 | M2 | 40 | 860 | 15 | 322.5 | 55 | 1182.5 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
四 | 客房卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 坐厕安装 | 0 | 项 | 35 | 0 | 100 | 0 | 135 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 4.58 | M2 | 10 | 45.8 | 35 | 160.3 | 45 | 206.1 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 22 | M2 | 27.5 | 605 | 27.5 | 605 | 55 | 1210 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 4.58 | M2 | 100 | 458 | 80 | 366.4 | 180 | 824.4 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 30 | M2 | 40 | 1200 | 15 | 450 | 55 | 1650 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
五 | 厨房
1 | 地面防滑砖 | 6.57 | M2 | 10 | 65.7 | 35 | 229.95 | 45 | 295.65 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
2 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 21 | M2 | 27.5 | 577.5 | 27.5 | 577.5 | 55 | 1155 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
3 | 铝扣天花 | 6.57 | M2 | 100 | 657 | 80 | 525.6 | 180 | 1182.6 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
4 | 防水处理 | 23.66 | M2 | 40 | 946.4 | 15 | 354.9 | 55 | 1301.3 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
六 | 所有阳台
1 | 地面防滑砖 | 6 | M2 | 10 | 60 | 35 | 210 | 45 | 270 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
2 | 防水处理 | 6 | M2 | 40 | 240 | 15 | 90 | 55 | 330 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
七 | 其它
1 | 墙面、天花扇灰 | 250 | M2 | 7 | 1750 | 19 | 4750 | 26 | 6500 | 1、基层修理，补休墙面，双飞粉，遮盖不扫漆部分（如家具门套等饰面）磨砂，批直到墙面平直角，阴阳角位平直，达到平直度，包工料 2、铲除原白灰墙面另收18元/平方。若原墙有大面积裂口需用良布粘贴另收8元/平方人工及辅料。 3、 | 1、双飞粉。
2 | 墙面、天花扫乳胶漆（立邦升级） | 250 | M2 | 11 | 2750 | 7 | 1750 | 18 | 4500 | 1、防渗色，防裂处理，每扫一遍需砂纸打磨一次才扫下次，漆面达到平滑，角直，无脱粉现象，无明显扫纹，无色差，包工料。 | 1、立邦升级。 2、超过两种颜色每增加一种整体面积增加3元/平方。
3 | 石膏线修补 | 80 | M2 | 2 | 160 | 3 | 240 | 5 | 400 | 石膏线接缝修补打磨及刷漆。
4 | 墙面修补 | 1 | 项 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 原墙有破损处修平，阴阳角修平，拆旧部分补烂。门洞修补。如需倒梁另计。 | 1、海螺国标325#水泥。
5 | 地面铺抛光砖主卧客卧 | 49.9 | M2 | 10 | 499 | 55 | 2744.5 | 65 | 3243.5 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
6 | 贴地脚线（抛光砖） | 54 | M | 15 | 810 | 15 | 810 | 30 | 1620 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 抛光砖业主自购
7 | 贴门槛石 | 0 | 条 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 门槛石业主自购（超过1米按两条算） | 门槛石业主自购
8 | 铺飘窗大理石 | 0 | M | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 大理石业主自购 | 大理石业主自购
9 | 卫生间沉箱处理 | 14 | M2 | 230 | 3220 | 100 | 1400 | 330 | 4620 | 先用水泥和沙放斜坡做二次排水，试水，再用沙砖做框架，倒钢筋水泥板平铺，水泥找平。 | 1、海螺国标325#水泥。
10 | 地面浇平 | 0 | M2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1、325#水泥，砂浆达到水平，厚度不超过3公分，超过按地面找平补差价，不含打地面层。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、木地板业主自购。
11 | 地面保护 | 43 | M2 | 15 | 645 | 2 | 86 | 17 | 731 | 1、珍珠棉或标准纤维板铺垫。
12 | 打墙20 | 11 | M2 | 5 | 55 | 45 | 495 | 50 | 550 | 1、指非承重墙隔墙，且墙体为砖结构。 2、须经物业同意，客户办理相关手续后施工。 3、建筑垃圾清理费另计。 4、工程量按墙面立面面积计算。 5、墙后<120mm、180墙体按1.5倍计算，240墙体按2倍计算。 | 1、含购袋、装袋、人工。
13 | 打踢脚线槽 | 54 | M | 0 | 0 | 8 | 432 | 8 | 432 | 1、凿墙身原水泥沙批荡200mm高，贴完地脚线后修补。
14 | 打入户花园瓷片 | 0 | M2 | 5 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 1、工程量按墙面立面面积计算。
15 | 打飘窗 | 9.5 | M | 0 | 0 | 150 | 1425 | 150 | 1425 | 人工费
16 | 砌墙 | 8.5 | M2 | 65 | 552.5 | 50 | 425 | 115 | 977.5 | 1、32.5R水泥、沙，人工。2、面层装饰另计，弧形墙另加25元/平方，超过120mm厚墙按双面计算。 | 1、海螺国标32.5R水泥。 2、轻质砖。
17 | 墙面批荡 | 15.86 | M2 | 20 | 317.2 | 15 | 237.9 | 35 | 555.1 | 1、325#水泥，沙，人工，水泥砂浆批荡。 2、单面墙批荡。 | 1、海螺国标325#水泥。
18 | 8公分石膏线装饰收边 | 80 | M | 15 | 1200 | 10 | 800 | 25 | 2000 | 定做石膏线8公分
19 | 全居室修补线槽批荡 | 1 | 项 | 180 | 180 | 480 | 480 | 660 | 660 | 人工费
20 | 门洞修补 | 3 | 项 | 35 | 105 | 65 | 195 | 100 | 300
21 | 包水管 | 10 | 条 | 70 | 700 | 80 | 800 | 150 | 1500 | 1、按单条计算，轻质砖，国标325水泥，沙，人工，不含阳台，不含面层装饰。 | 1、海螺国标32.5R水泥。
八 | 水电安装
1 | 安装配电箱 | 2 | 项 | 0 | 0 | 250 | 500 | 250 | 500 |  | 人工安装费
2 | 安装弱电箱 | 1 | 项 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 人工安装费
3 | 移配电箱10平方主线 | 16.75 | M | 50 | 837.5 | 30 | 502.5 | 80 | 1340 | 1、线管PVC套管10平方电线，过梁用黄腊管，电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。包工料。 | 1、电线10平方。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
4 | 专线6平方 | 8.2 | M | 0 | 0 | 50 | 410 | 50 | 410 | 1、线管PVC套管6平方电线，过梁用黄腊管，电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。包工料。 | 1、电线6平方。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
4 | 专线2.5平方 | 4 | M | 0 | 0 | 25 | 100 | 25 | 100 | 1、线管PVC套管4平方电线，过梁用黄腊管，电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。包工料。 | 1、电线4平方。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
5 | 开关插座及灯位布线 | 79 | 位 | 50 | 3950 | 40 | 3160 | 90 | 7110 | 1、线管PVC套管2.5平方电线（控制线为1.5平方电线），电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。 2、含电线、PVC管、电胶布。 3、 | 1、电线2.5平方广东电缆牌电线（联塑多芯线）。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
6 | 空调布线（含厨房专线） | 79.4 | M | 23 | 1826.2 | 7 | 555.8 | 30 | 2382 | 1、PVC管或黄腊管套现，中途不能有接头。 | 1、电线4平方广东电缆牌电线（联塑多芯线）。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。 3、
7 | 电视/电话/电脑/音响布线 | 111.6 | M | 11 | 1227.6 | 9 | 1004.4 | 20 | 2232 | PVC管或黄腊管套现，中途不能有接头。
8 | 灯具安装 | 1 | 项 | 50 | 50 | 350 | 350 | 400 | 400 | 全屋灯具安装（不包含水晶灯组装） | 全屋灯具安装
9 | 给水安装（保利抗菌管） | 155.18 | M | 55 | 8534.9 | 20 | 3103.6 | 75 | 11638.5 | 1、定位、凿坑暗藏水管，安装管件，试压（甲方现场检验）封管。冷、热水管为PPR管；水管配件为PPR配件，排水管为联塑牌。 2、包工料（不含水龙头阀闸） 3、封闭给水排水系统时必须通知甲方到场。 | 1、保利抗菌管PPR管、弯头、直通。 2、原水管基础处改位。
10 | 排水安装（D<=110） | 2.86 | M | 40 | 114.4 | 40 | 114.4 | 80 | 228.8
11 | 排水安装（D<=75） | 6.7 | M | 40 | 268 | 30 | 201 | 70 | 469
12 | 排水安装（D<=50） | 9.15 | M | 40 | 366 | 20 | 183 | 60 | 549
13 | 墙面开电线槽 | 1 | 项 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 人工费
14 | 墙面开水管槽 | 1 | 项 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 人工费
15 | 五金件安装 | 3 | 项 | 0 | 0 | 150 | 450 | 150 | 450 | 包括厨房及卫生间的五金件安装，限一厨一卫，每增加一厨或一卫，增加100元。 | 人工，生料带等辅材，毛巾架，书龙头，业主自购。
16 | 阀门8个 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350
17 | 客厅墙砖瓷砖胶差价 | 75 | 包 | 10 | 750 | 0 | 0 | 10 | 750
18 | 全屋保洁 | 0 | M2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
合计： |  |  |  |  | 47008.05 |  | 43750.6 |  | 90758.65
管理费（合计5%）： | [8 empty] | 4537.9325
运输费、搬运费（合计5%） | [8 empty] | 4537.9325
总金额合计： | [8 empty] | 99834.515
9.5折 | [8 empty] | 94842.7893

## 众臣原件
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺 | 材料说明
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 入口鞋柜1.3 | 3 | M2 | 500 | 1500 | 250 | 750 | 750 | 2250 | 1、18厘生态板做框架，背板用9厘夹板，柜身固定墙体，收边紧密。2、柜门18厘生态板压制，防变形处理，广州一江牌白乳胶，不锈钢钉。如做百叶门另加100/扇。 3、此价格不含门锁、拉手。 | 18厘生态板博士E1级
2 | 电视背景墙斜贴砖（澳洲德高） | 9 | M2 | 55 | 495 | 75 | 675 | 130 | 1170
3 | 平面天花造型 | 13 | M2 | 90 | 1170 | 70 | 910 | 160 | 2080 | 1、大面积用轻钢龙骨，安装吊平，造型处用木龙骨，硅酸钙板封面，防锈螺母固定造型处为9mm夹板造型。 2、不含批灰、乳胶漆。 3、工程量按平面投影及跌线展开面积计算。 4、回光灯槽按米算，120元/m，特殊工艺另算。 | 1、硅酸钙板为仝福牌（100%无石棉）
4 | 地面铺抛光砖 | 42.8 | M2 | 10 | 428 | 35 | 1498 | 45 | 1926 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
5 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 80 | M2 | 55 | 4400 | 55 | 4400 | 110 | 8800 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
6 | 贴地脚线（抛光砖） | 0 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 抛光砖业主自购
7 | 贴波导线 | 16 | M | 18 | 288 | 30 | 480 | 48 | 768 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 波导线业主自购
二 | 主卧卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 坐厕安装 | 0 | 项 | 35 | 0 | 100 | 0 | 135 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 4.52 | M2 | 10 | 45.2 | 35 | 158.2 | 45 | 203.4 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 21 | M2 | 55 | 1155 | 55 | 1155 | 110 | 2310 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 4.52 | M2 | 100 | 452 | 80 | 361.6 | 180 | 813.6 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 25 | M2 | 40 | 1000 | 15 | 375 | 55 | 1375 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
三 | 公共卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 蹲厕安装 | 1 | 项 | 35 | 35 | 100 | 100 | 135 | 135 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 5.5 | M2 | 10 | 55 | 35 | 192.5 | 45 | 247.5 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 24 | M2 | 55 | 1320 | 55 | 1320 | 110 | 2640 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 5.5 | M2 | 100 | 550 | 80 | 440 | 180 | 990 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 30 | M2 | 40 | 1200 | 15 | 450 | 55 | 1650 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
四 | 客房卫生间
1 | 洗手盘安装 | 0 | 项 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 软管、阀门、洁具业主自购
2 | 坐厕安装 | 1 | 项 | 35 | 35 | 100 | 100 | 135 | 135 | 软管、阀门、洁具业主自购
3 | 地面防滑砖 | 4.86 | M2 | 10 | 48.6 | 35 | 170.1 | 45 | 218.7 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
4 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 22 | M2 | 55 | 1210 | 55 | 1210 | 110 | 2420 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
5 | 铝扣天花 | 4.86 | M2 | 100 | 486 | 80 | 388.8 | 180 | 874.8 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
6 | 防水处理 | 27 | M2 | 40 | 1080 | 15 | 405 | 55 | 1485 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
五 | 厨房
1 | 地面防滑砖 | 7 | M2 | 10 | 70 | 35 | 245 | 45 | 315 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
2 | 墙面贴砖（澳洲德高） | 23 | M2 | 55 | 1265 | 55 | 1265 | 110 | 2530 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、对面墙进行清理洗刷干净，水平定位，高档专用瓷砖胶，瓷砖业主自购。 3、要求粘贴牢固，垂直，平整，表面干净，阳角处45度磨边碰口。 4、若增加不锈钢或金属收边条另加材料人工15元/m，若改用挂铜线工艺另加40元/方。 5、计算方法：门口如门套双包边面积减一半，如是单包边不减门洞。 | 1、瓷砖业主自购。 2、澳洲德高瓷砖胶
3 | 铝扣天花 | 7 | M2 | 100 | 700 | 80 | 560 | 180 | 1260 | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊件。 2、使用U型轻钢龙骨，吊铁安装，板条边框加固及灯位加固。 3、800*800主型铝扣板，铝条收边。 | 1、美佰嘉牌镜面系列，厚度0.7mm。 2、若改用滚图浮雕系列另加40元/方。 3、若加厚龙骨加10元/方。
4 | 防水处理 | 30 | M2 | 40 | 1200 | 15 | 450 | 55 | 1650 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
六 | 所有阳台
1 | 地面防滑砖 | 6 | M2 | 10 | 60 | 35 | 210 | 45 | 270 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
2 | 防水处理 | 6 | M2 | 40 | 240 | 15 | 90 | 55 | 330 | 1、整墙防水涂料涂刷2遍。 2、做24小时蓄水试验（甲方验收）。 3、不包含原地面装饰层拆除。 4.按实际涂刷面积计算工程量。 | 1、澳洲德高专用防水涂料。
七 | 其它
1 | 墙面、天花扇灰 | 250 | M2 | 7 | 1750 | 19 | 4750 | 26 | 6500 | 1、基层修理，补休墙面，双飞粉，遮盖不扫漆部分（如家具门套等饰面）磨砂，批直到墙面平直角，阴阳角位平直，达到平直度，包工料 2、铲除原白灰墙面另收18元/平方。若原墙有大面积裂口需用良布粘贴另收8元/平方人工及辅料。 3、 | 1、双飞粉。
2 | 墙面、天花扫乳胶漆（立邦升级） | 250 | M2 | 11 | 2750 | 7 | 1750 | 18 | 4500 | 1、防渗色，防裂处理，每扫一遍需砂纸打磨一次才扫下次，漆面达到平滑，角直，无脱粉现象，无明显扫纹，无色差，包工料。 | 1、立邦升级。 2、超过两种颜色每增加一种整体面积增加3元/平方。
3 | 石膏线修补 | 80 | M2 | 2 | 160 | 3 | 240 | 5 | 400 | 石膏线接缝修补打磨及刷漆。
4 | 墙面修补 | 1 | 项 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 原墙有破损处修平，阴阳角修平，拆旧部分补烂。门洞修补。如需倒梁另计。 | 1、海螺国标325#水泥。
5 | 地面铺抛光砖主卧客卧 | 54 | M2 | 10 | 540 | 35 | 1890 | 45 | 2430 | 1、按要求留缝，垂直、面平、无空鼓。 2、若厚度超过5公分以上按地面找平补差价。 3、地砖超过800*800人工增加7元/平方，如改贴条砖或斜铺人工另加20元/平方。不含踢脚线安装。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、抛光砖业主自购。
6 | 贴地脚线（抛光砖） | 54 | M | 15 | 810 | 15 | 810 | 30 | 1620 | 1、海螺国标32.5R水泥、沙（宽不大于150mm） | 抛光砖业主自购
7 | 贴门槛石 | 0 | 条 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 门槛石业主自购（超过1米按两条算） | 门槛石业主自购
8 | 铺飘窗大理石 | 0 | M | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 大理石业主自购 | 大理石业主自购
9 | 卫生间沉箱处理 | 15 | M2 | 230 | 3450 | 100 | 1500 | 330 | 4950 | 先用水泥和沙放斜坡做二次排水，试水，再用沙砖做框架，倒钢筋水泥板平铺，水泥找平。 | 1、海螺国标325#水泥。
10 | 地面浇平 | 0 | M2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1、325#水泥，砂浆达到水平，厚度不超过3公分，超过按地面找平补差价，不含打地面层。 | 1、海螺国标325#水泥。 2、木地板业主自购。
11 | 地面保护 | 43 | M2 | 15 | 645 | 2 | 86 | 17 | 731 | 1、珍珠棉或标准纤维板铺垫。
12 | 打墙20 | 11 | M2 | 5 | 55 | 45 | 495 | 50 | 550 | 1、指非承重墙隔墙，且墙体为砖结构。 2、须经物业同意，客户办理相关手续后施工。 3、建筑垃圾清理费另计。 4、工程量按墙面立面面积计算。 5、墙后<120mm、180墙体按1.5倍计算，240墙体按2倍计算。 | 1、含购袋、装袋、人工。
13 | 打踢脚线槽 | 54 | M | 0 | 0 | 8 | 432 | 8 | 432 | 1、凿墙身原水泥沙批荡200mm高，贴完地脚线后修补。
14 | 打入户花园瓷片 | 0 | M2 | 5 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 1、工程量按墙面立面面积计算。
15 | 打飘窗 | 11.5 | M | 0 | 0 | 150 | 1725 | 150 | 1725 | 人工费
16 | 砌墙 | 9 | M2 | 65 | 585 | 50 | 450 | 115 | 1035 | 1、32.5R水泥、沙，人工。2、面层装饰另计，弧形墙另加25元/平方，超过120mm厚墙按双面计算。 | 1、海螺国标32.5R水泥。 2、轻质砖。
17 | 墙面批荡 | 12 | M2 | 20 | 240 | 15 | 180 | 35 | 420 | 1、325#水泥，沙，人工，水泥砂浆批荡。 2、单面墙批荡。 | 1、海螺国标325#水泥。
18 | 8公分石膏线装饰收边 | 80 | M | 15 | 1200 | 10 | 800 | 25 | 2000 | 定做石膏线8公分
19 | 全居室修补线槽批荡 | 1 | 项 | 180 | 180 | 480 | 480 | 660 | 660 | 人工费
20 | 门洞修补 | 0 | 项 | 60 | 0 | 90 | 0 | 150 | 0
21 | 包水管 | 10 | 条 | 70 | 700 | 80 | 800 | 150 | 1500 | 1、按单条计算，轻质砖，国标325水泥，沙，人工，不含阳台，不含面层装饰。 | 1、海螺国标32.5R水泥。
八 | 水电安装
1 | 安装配电箱 | 2 | 项 | 0 | 0 | 250 | 500 | 250 | 500 |  | 人工安装费
2 | 安装弱电箱 | 1 | 项 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 人工安装费
3 | 移配电箱10平方主线 | 20 | M | 50 | 1000 | 30 | 600 | 80 | 1600 | 1、线管PVC套管10平方电线，过梁用黄腊管，电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。包工料。 | 1、电线10平方。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
5 | 开关插座及灯位布线 | 85 | 位 | 50 | 4250 | 40 | 3400 | 90 | 7650 | 1、线管PVC套管2.5平方电线（控制线为1.5平方电线），电线在中途不能有接头，全部施工按国家标准施工。 2、含电线、PVC管、电胶布。 3、 | 1、电线2.5平方广东电缆牌电线（联塑多芯线）。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。
6 | 空调布线（含厨房专线） | 75 | M | 23 | 1725 | 7 | 525 | 30 | 2250 | 1、PVC管或黄腊管套现，中途不能有接头。 | 1、电线4平方广东电缆牌电线（联塑多芯线）。 2、PVC线管为联塑牌线管，一般为4平方/6平方。 3、
7 | 电视/电话/电脑/音响布线 | 60 | M | 11 | 660 | 9 | 540 | 20 | 1200 | PVC管或黄腊管套现，中途不能有接头。
8 | 灯具安装 | 1 | 项 | 50 | 50 | 350 | 350 | 400 | 400 | 全屋灯具安装（不包含水晶灯组装） | 全屋灯具安装
9 | 给水安装（保利抗菌管） | 86 | M | 55 | 4730 | 20 | 1720 | 75 | 6450 | 1、定位、凿坑暗藏水管，安装管件，试压（甲方现场检验）封管。冷、热水管为PPR管；水管配件为PPR配件，排水管为联塑牌。 2、包工料（不含水龙头阀闸） 3、封闭给水排水系统时必须通知甲方到场。 | 1、保利抗菌管PPR管、弯头、直通。 2、原水管基础处改位。
10 | 排水安装（D<=110） | 5 | M | 40 | 200 | 40 | 200 | 80 | 400
11 | 排水安装（D<=75） | 6 | M | 40 | 240 | 30 | 180 | 70 | 420
12 | 排水安装（D<=50） | 10 | M | 40 | 400 | 20 | 200 | 60 | 600
13 | 墙面开电线槽 | 1 | 项 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 人工费
14 | 墙面开水管槽 | 1 | 项 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 人工费
15 | 五金件安装 | 3 | 项 | 0 | 0 | 150 | 450 | 150 | 450 | 包括厨房及卫生间的五金件安装，限一厨一卫，每增加一厨或一卫，增加100元。 | 人工，生料带等辅材，毛巾架，书龙头，业主自购。
17 | 全屋保洁 | 0 | M2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
合计： |  |  |  |  | 47307.8 |  | 44662.2 |  | 91970
管理费（合计5%）： | [8 empty] | 4598.5
运输费、搬运费（合计5%） | [8 empty] | 4598.5
总金额合计： | [8 empty] | 101167
9.5折 | [8 empty] | 96108.65
1 | 铝合金窗 | 8.3 | M2 | 430 | 3569 | 0 | 0 | 430 | 3569
2 | 休闲房铝合金窗 | 1.9 | M2 | 450 | 855 | 0 | 0 | 450 | 855
3 | 厨房大理石橱柜 | 4.8 | M | 1750 | 8400 | 250 | 1200 | 2000 | 9600
4 | 厨房吊柜 | 3.4 | M | 550 | 1870 | 150 | 510 | 700 | 2380
5 | 排污管 | 8 | M | 65 | 520 | 25 | 200 | 90 | 720

## LFY副本1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺及材料
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 工艺造型天花 | 11 | M2 | 85 | 935 | 65 | 715 | 150 | 1650 | 8厘硅钙板，轻钢龙骨天花吊架、自攻螺丝固定，9MM夹板处理，刷ICI漆另算。按展开面积计算。
2 | 天花石膏角线 | 45 | M | 16 | 720 | 12 | 540 | 28 | 1260 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
3 | 代铺墙面砖 | 87 | M2 | 23 | 2001 | 55 | 4785 | 78 | 6786 | 人工、铺料、国标325水泥（不含墙面砖）
4 | 装饰鞋柜 | 2.8 | M2 | 560 | 1568 | 220 | 616 | 780 | 2184 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺地砖 | 42 | M2 | 23 | 966 | 55 | 2310 | 78 | 3276 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
6 | 天花、墙身扇灰油ICI | 42 | M2 | 23 | 966 | 25 | 1050 | 48 | 2016 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
二 | 厨房
1 | 铝扣板天花 | 6.2 | M2 | 185 | 1147 | 65 | 403 | 250 | 1550 | 0.6铝扣板天花
2 | 铝合金窗 | 8.3 | M2 | 380 | 3154 | 160 | 1328 | 540 | 4482 | 1.2厚铝合金窗
3 | 厨房大理石橱柜 | 0 | M | 1750 | 0 | 250 | 0 | 2000 | 0 | 具体造型及用材详见立面图
4 | 厨房吊柜 | 0 | M | 550 | 0 | 150 | 0 | 700 | 0 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺仿古砖 | 20 | M2 | 23 | 460 | 55 | 1100 | 78 | 1560 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
6 | 代铺防滑砖 | 6.2 | M2 | 23 | 142.6 | 55 | 341 | 78 | 483.6 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
7 | 防水处理 | 26.2 | M2 | 38 | 995.6 | 18 | 471.6 | 56 | 1467.2 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
三 | 公共卫生间
1 | 铝扣板天花 | 4.8 | M2 | 185 | 888 | 65 | 312 | 250 | 1200 | 0.6铝扣板天花
2 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
3 | 代铺防滑砖 | 4.8 | M2 | 23 | 110.4 | 55 | 264 | 78 | 374.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
4 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
5 | 沉箱架空 | 4.8 | M2 | 160 | 768 | 85 | 408 | 245 | 1176 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
6 | 防水处理 | 27.6 | M2 | 38 | 1048.8 | 18 | 496.8 | 56 | 1545.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
7 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
四 | 休闲房
1 | 天花石膏角线 | 11 | M | 16 | 176 | 12 | 132 | 28 | 308 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 铝合金窗 | 3.2 | M2 | 380 | 1216 | 160 | 512 | 540 | 1728 | 1.2厚铝合金窗
3 | 代铺地砖 | 7.4 | M2 | 23 | 170.2 | 55 | 407 | 78 | 577.2 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖）
4 | 代铺地脚线 | 11 | M | 15 | 165 | 25 | 275 | 40 | 440 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
5 | 天花、墙身扇灰油ICI | 33.4 | M2 | 23 | 768.2 | 25 | 835 | 48 | 1603.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
五 | 儿童房
1 | 天花石膏角线 | 12.3 | M | 16 | 196.8 | 12 | 147.6 | 28 | 344.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 9.3 | M2 | 23 | 213.9 | 55 | 511.5 | 78 | 725.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 12.3 | M | 15 | 184.5 | 25 | 307.5 | 40 | 492 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 27.4 | M2 | 23 | 630.2 | 25 | 685 | 48 | 1315.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
六 | 书房
1 | 天花石膏角线 | 10.3 | M | 16 | 164.8 | 12 | 123.6 | 28 | 288.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 7 | M2 | 23 | 161 | 55 | 385 | 78 | 546 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 10.4 | M | 15 | 156 | 25 | 260 | 40 | 416 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 28 | M2 | 23 | 644 | 25 | 700 | 48 | 1344 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
七 | 长辈房、卫生间
A | 长辈房
1 | 天花石膏角线 | 13.3 | M | 16 | 212.8 | 12 | 159.6 | 28 | 372.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 10.6 | M2 | 23 | 243.8 | 55 | 583 | 78 | 826.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 13.3 | M | 15 | 199.5 | 25 | 332.5 | 40 | 532 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 30 | M2 | 23 | 690 | 25 | 750 | 48 | 1440 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 5 | M2 | 185 | 925 | 65 | 325 | 250 | 1250 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 5 | M2 | 23 | 115 | 55 | 275 | 78 | 390 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 代铺窗台石 | 0.8 | M | 25 | 20 | 65 | 52 | 90 | 72 | 人工、铺料、国标325水泥（不含窗台石）
9 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8.8 | M2 | 85 | 748 | 65 | 572 | 150 | 1320 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
10 | 沉箱架空 | 5 | M2 | 160 | 800 | 85 | 425 | 245 | 1225 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
11 | 防水处理 | 27.8 | M2 | 38 | 1056.4 | 18 | 500.4 | 56 | 1556.8 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
12 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
八 | 主人房、卫生间
A | 主人房
1 | 天花石膏角线 | 15 | M | 16 | 240 | 12 | 180 | 28 | 420 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 16 | M2 | 23 | 368 | 55 | 880 | 78 | 1248 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 17 | M | 15 | 255 | 25 | 425 | 40 | 680 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 53 | M2 | 23 | 1219 | 25 | 1325 | 48 | 2544 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 4.3 | M2 | 185 | 795.5 | 65 | 279.5 | 250 | 1075 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 20.8 | M2 | 23 | 478.4 | 55 | 1144 | 78 | 1622.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 4.3 | M2 | 23 | 98.9 | 55 | 236.5 | 78 | 335.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
9 | 沉箱架空 | 4.3 | M2 | 160 | 688 | 85 | 365.5 | 245 | 1053.5 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
10 | 防水处理 | 25.1 | M2 | 38 | 953.8 | 18 | 451.8 | 56 | 1405.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
11 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
九 | 景观阳台
1 | 代铺防滑砖 | 5.6 | M2 | 23 | 128.8 | 55 | 308 | 78 | 436.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
2 | 天花、墙身扇灰油ICI | 7 | M2 | 23 | 161 | 25 | 175 | 48 | 336 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
3 | 防水处理 | 5.6 | M2 | 38 | 212.8 | 18 | 100.8 | 56 | 313.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
水电安装、综合
十 | 水电安装
1 | 配电箱 | 2 | 项 | 0 | 0 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 八到十二位以内配电箱（俊朗牌），增大另计，防锈底盒，空气开光，漏电开关为俊朗牌。
2 | 弱电箱 | 1 | 项 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 俊朗牌多功能弱电箱，内含电话电视分线器。
3 | 空调专线 | 8 | 组 | 220 | 1760 | 60 | 480 | 280 | 2240 | 空调插及其它专用布线用4平方广东电缆厂电线，线在中途不能有接头。线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管（按业主现场定位为准）
4 | 灯位（大灯2位，暗藏光3支1位，双联2位） | 30 | 位 | 65 | 1950 | 35 | 1050 | 100 | 3000 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
5 | 插座制位 | 58 | 位 | 75 | 4350 | 35 | 2030 | 110 | 6380 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
6 | 电视/电话/电脑布线 | 8 | 位 | 160 | 1280 | 45 | 360 | 205 | 1640 | 含电视、电话、电脑插座（俊朗牌），线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头。（按实际数量计算）
7 | 批、凿线槽 | 70 | M | 10 | 700 | 6 | 420 | 16 | 1120 | 国标32.5R水泥，沙，人工。
8 | 给水安装（冷） | 140 | M | 45 | 6300 | 18 | 2520 | 63 | 8820 | 6分保利管道PPR冷水管、全套联塑配件
9 | 给水安装（热） | 100 | M | 35 | 3500 | 18 | 1800 | 53 | 5300 | 4分保利管道热水管、全套联塑配件
10 | 排水管 | 12 | M | 45 | 540 | 25 | 300 | 70 | 840 | 联塑PVC排水管及其配件40MM-75MM，专用PVC胶水
11 | 排污管 | 8 | M | 65 | 520 | 25 | 200 | 90 | 720 | 联塑PVC排水管及其配件110MM-160MM，专用PVC胶水
十一 | 综合
1 | 砌墙 | 3 | M2 | 110 | 330 | 45 | 135 | 155 | 465 | 轻质砖，国标325水泥沙人工（双面批荡），墙厚12分
2 | 拆墙 | 5 | M2 | 0 | 0 | 55 | 275 | 55 | 275 | 人工（含清运）
3 | 拆原有外墙砖 | 0 | M2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 人工（含清运）
4 | 拆原有窗台 | 4 | 个 | 0 | 0 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | 人工（含清运）
5 | 拆除大门 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 人工（含清运）水泥沙批荡
6 | 修补拆墙墙体 | 1 | 项 | 250 | 250 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 人工（含清运）水泥沙批荡
7 | 封落水管 | 4 | 条 | 130 | 520 | 45 | 180 | 175 | 700 | 用砖砌平，水泥沙批荡（厕所三条并排的按两
8 | 瓷砖胶 | 169 | 包 | 48 | 8112 | 0 | 0 | 48 | 8112 | 德高牌瓷砖胶
9 | 室内门坎石 | 11 | M | 0 | 0 | 35 | 385 | 35 | 385 | 黑金沙大理石，人工，辅料，国标325水泥
10 | 大门门坎石 | 1 | 套 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 印度红大理石，人工，辅料，国标325水泥
11 | 地面、墙面保护 | 45 | M2 | 6 | 270 | 6 | 270 | 12 | 540 | 面铺纤维板
12 | 全屋木制品油漆处理 | 3 | M2 | 55 | 165 | 45 | 135 | 100 | 300 | 长颈鹿牌木器油漆
13 | 全部清洁 | 117 | M2 | 4 | 468 | 6 | 702 | 10 | 1170 | 按套内面积计算（不含地面打蜡）
合计： |  |  |  |  | 65990.5 |  | 49987.2 |  | 115977.7
管理费（合计8%）： | [8 empty] | 9278.216
运输费、搬运费（合计4%） | [8 empty] | 4639.108
总金额合计： | [8 empty] | 129895.024
9.5折 | [8 empty] | 123400.2728

## LFY原件
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺及材料
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 工艺造型天花 | 11 | M2 | 85 | 935 | 65 | 715 | 150 | 1650 | 8厘硅钙板，轻钢龙骨天花吊架、自攻螺丝固定，9MM夹板处理，刷ICI漆另算。按展开面积计算。
2 | 天花石膏角线 | 45 | M | 16 | 720 | 12 | 540 | 28 | 1260 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
3 | 代铺墙面砖 | 87 | M2 | 23 | 2001 | 55 | 4785 | 78 | 6786 | 人工、铺料、国标325水泥（不含墙面砖）
4 | 装饰鞋柜 | 2.8 | M2 | 560 | 1568 | 220 | 616 | 780 | 2184 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺地砖 | 42 | M2 | 23 | 966 | 55 | 2310 | 78 | 3276 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
6 | 天花、墙身扇灰油ICI | 42 | M2 | 23 | 966 | 25 | 1050 | 48 | 2016 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
二 | 厨房
1 | 铝扣板天花 | 6.2 | M2 | 185 | 1147 | 65 | 403 | 250 | 1550 | 0.6铝扣板天花
2 | 铝合金窗 | 8.3 | M2 | 380 | 3154 | 160 | 1328 | 540 | 4482 | 1.2厚铝合金窗
3 | 厨房大理石橱柜 | 4.8 | M | 1750 | 8400 | 250 | 1200 | 2000 | 9600 | 具体造型及用材详见立面图
4 | 厨房吊柜 | 3.4 | M | 550 | 1870 | 150 | 510 | 700 | 2380 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺仿古砖 | 20 | M2 | 23 | 460 | 55 | 1100 | 78 | 1560 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
6 | 代铺防滑砖 | 6.2 | M2 | 23 | 142.6 | 55 | 341 | 78 | 483.6 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
7 | 防水处理 | 26.2 | M2 | 38 | 995.6 | 18 | 471.6 | 56 | 1467.2 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
三 | 公共卫生间
1 | 铝扣板天花 | 4.8 | M2 | 185 | 888 | 65 | 312 | 250 | 1200 | 0.6铝扣板天花
2 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
3 | 代铺防滑砖 | 4.8 | M2 | 23 | 110.4 | 55 | 264 | 78 | 374.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
4 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
5 | 沉箱架空 | 4.8 | M2 | 160 | 768 | 85 | 408 | 245 | 1176 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
6 | 防水处理 | 27.6 | M2 | 38 | 1048.8 | 18 | 496.8 | 56 | 1545.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
7 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
四 | 休闲房
1 | 天花石膏角线 | 11 | M | 16 | 176 | 12 | 132 | 28 | 308 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 铝合金窗 | 3.2 | M2 | 380 | 1216 | 160 | 512 | 540 | 1728 | 1.2厚铝合金窗
3 | 代铺地砖 | 7.4 | M2 | 23 | 170.2 | 55 | 407 | 78 | 577.2 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖）
4 | 代铺地脚线 | 11 | M | 15 | 165 | 25 | 275 | 40 | 440 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
5 | 天花、墙身扇灰油ICI | 33.4 | M2 | 23 | 768.2 | 25 | 835 | 48 | 1603.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
五 | 儿童房
1 | 天花石膏角线 | 12.3 | M | 16 | 196.8 | 12 | 147.6 | 28 | 344.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 9.3 | M2 | 23 | 213.9 | 55 | 511.5 | 78 | 725.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 12.3 | M | 15 | 184.5 | 25 | 307.5 | 40 | 492 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 27.4 | M2 | 23 | 630.2 | 25 | 685 | 48 | 1315.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
六 | 书房
1 | 天花石膏角线 | 10.3 | M | 16 | 164.8 | 12 | 123.6 | 28 | 288.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 7 | M2 | 23 | 161 | 55 | 385 | 78 | 546 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 10.4 | M | 15 | 156 | 25 | 260 | 40 | 416 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 28 | M2 | 23 | 644 | 25 | 700 | 48 | 1344 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
七 | 长辈房、卫生间
A | 长辈房
1 | 天花石膏角线 | 13.3 | M | 16 | 212.8 | 12 | 159.6 | 28 | 372.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 10.6 | M2 | 23 | 243.8 | 55 | 583 | 78 | 826.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 13.3 | M | 15 | 199.5 | 25 | 332.5 | 40 | 532 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 30 | M2 | 23 | 690 | 25 | 750 | 48 | 1440 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 5 | M2 | 185 | 925 | 65 | 325 | 250 | 1250 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 5 | M2 | 23 | 115 | 55 | 275 | 78 | 390 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 代铺窗台石 | 0.8 | M | 25 | 20 | 65 | 52 | 90 | 72 | 人工、铺料、国标325水泥（不含窗台石）
9 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8.8 | M2 | 85 | 748 | 65 | 572 | 150 | 1320 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
10 | 沉箱架空 | 5 | M2 | 160 | 800 | 85 | 425 | 245 | 1225 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
11 | 防水处理 | 27.8 | M2 | 38 | 1056.4 | 18 | 500.4 | 56 | 1556.8 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
12 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
八 | 主人房、卫生间
A | 主人房
1 | 天花石膏角线 | 15 | M | 16 | 240 | 12 | 180 | 28 | 420 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 16 | M2 | 23 | 368 | 55 | 880 | 78 | 1248 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 17 | M | 15 | 255 | 25 | 425 | 40 | 680 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 53 | M2 | 23 | 1219 | 25 | 1325 | 48 | 2544 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 4.3 | M2 | 185 | 795.5 | 65 | 279.5 | 250 | 1075 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 20.8 | M2 | 23 | 478.4 | 55 | 1144 | 78 | 1622.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 4.3 | M2 | 23 | 98.9 | 55 | 236.5 | 78 | 335.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
9 | 沉箱架空 | 4.3 | M2 | 160 | 688 | 85 | 365.5 | 245 | 1053.5 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
10 | 防水处理 | 25.1 | M2 | 38 | 953.8 | 18 | 451.8 | 56 | 1405.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
11 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
九 | 景观阳台
1 | 代铺防滑砖 | 5.6 | M2 | 23 | 128.8 | 55 | 308 | 78 | 436.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
2 | 天花、墙身扇灰油ICI | 7 | M2 | 23 | 161 | 25 | 175 | 48 | 336 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
3 | 防水处理 | 5.6 | M2 | 38 | 212.8 | 18 | 100.8 | 56 | 313.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
水电安装、综合
十 | 水电安装
1 | 配电箱 | 2 | 项 | 1150 | 2300 | 550 | 1100 | 1700 | 3400 | 八到十二位以内配电箱（俊朗牌），增大另计，防锈底盒，空气开光，漏电开关为俊朗牌。
2 | 弱电箱 | 1 | 项 | 550 | 550 | 250 | 250 | 800 | 800 | 俊朗牌多功能弱电箱，内含电话电视分线器。
3 | 空调专线 | 8 | 组 | 220 | 1760 | 60 | 480 | 280 | 2240 | 空调插及其它专用布线用4平方广东电缆厂电线，线在中途不能有接头。线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管（按业主现场定位为准）
4 | 灯位（大灯2位，暗藏光3支1位，双联2位） | 30 | 位 | 65 | 1950 | 35 | 1050 | 100 | 3000 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
5 | 插座制位 | 58 | 位 | 75 | 4350 | 35 | 2030 | 110 | 6380 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
6 | 电视/电话/电脑布线 | 8 | 位 | 160 | 1280 | 45 | 360 | 205 | 1640 | 含电视、电话、电脑插座（俊朗牌），线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头。（按实际数量计算）
7 | 批、凿线槽 | 70 | M | 10 | 700 | 6 | 420 | 16 | 1120 | 国标32.5R水泥，沙，人工。
8 | 给水安装（冷） | 140 | M | 45 | 6300 | 18 | 2520 | 63 | 8820 | 6分保利管道PPR冷水管、全套联塑配件
9 | 给水安装（热） | 100 | M | 35 | 3500 | 18 | 1800 | 53 | 5300 | 4分保利管道热水管、全套联塑配件
10 | 排水管 | 12 | M | 45 | 540 | 25 | 300 | 70 | 840 | 联塑PVC排水管及其配件40MM-75MM，专用PVC胶水
11 | 排污管 | 8 | M | 65 | 520 | 25 | 200 | 90 | 720 | 联塑PVC排水管及其配件110MM-160MM，专用PVC胶水
十一 | 综合
1 | 砌墙 | 3 | M2 | 110 | 330 | 45 | 135 | 155 | 465 | 轻质砖，国标325水泥沙人工（双面批荡），墙厚12分
2 | 拆墙 | 5 | M2 | 0 | 0 | 55 | 275 | 55 | 275 | 人工（含清运）
3 | 拆原有外墙砖 | 0 | M2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 人工（含清运）
4 | 拆原有窗台 | 4 | 个 | 0 | 0 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | 人工（含清运）
5 | 拆除大门 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 人工（含清运）水泥沙批荡
6 | 修补拆墙墙体 | 1 | 项 | 250 | 250 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 人工（含清运）水泥沙批荡
7 | 封落水管 | 4 | 条 | 130 | 520 | 45 | 180 | 175 | 700 | 用砖砌平，水泥沙批荡（厕所三条并排的按两
8 | 瓷砖胶 | 169 | 包 | 48 | 8112 | 0 | 0 | 48 | 8112 | 德高牌瓷砖胶
9 | 室内门坎石 | 11 | M | 130 | 1430 | 35 | 385 | 165 | 1815 | 黑金沙大理石，人工，辅料，国标325水泥
10 | 大门门坎石 | 1 | 套 | 450 | 450 | 180 | 180 | 630 | 630 | 印度红大理石，人工，辅料，国标325水泥
11 | 地面、墙面保护 | 45 | M2 | 6 | 270 | 6 | 270 | 12 | 540 | 面铺纤维板
12 | 全屋木制品油漆处理 | 3 | M2 | 55 | 165 | 45 | 135 | 100 | 300 | 长颈鹿牌木器油漆
13 | 全部清洁 | 117 | M2 | 4 | 468 | 6 | 702 | 10 | 1170 | 按套内面积计算（不含地面打蜡）
合计： |  |  |  |  | 80990.5 |  | 51697.2 |  | 132687.7
管理费（合计8%）： | [8 empty] | 10615.016
运输费、搬运费（合计4%） | [8 empty] | 5307.508
总金额合计： | [8 empty] | 148610.224
9.5折 | [8 empty] | 141179.7128

## 大理石
序号 | 项目 | 名称 | 数量 | 长度 | 宽度 | 面积 | 合计 | 单价 | 金额合计
1 | 门槛石 | 厨房 | 1 | 1550 | 160 | 0.248 | 0.248 | 460 | 114.08
2 |  | 卫生间 | 2 | 770 | 130 | 0.1001 | 0.2002 | 460 | 92.092
3 |  |  | 1 | 770 | 150 | 0.1155 | 0.1155 | 460 | 53.13
4 |  | 阳台 | 1 | 1390 | 100 | 0.139 | 0.139 | 460 | 63.94
5 |  |  | 1 | 770 | 100 | 0.077 | 0.077 | 460 | 35.42
6 |  |  | 1 | 780 | 100 | 0.078 | 0.078 | 460 | 35.88
7 |  | 入户花园 | 1 | 870 | 210 | 0.1827 | 0.1827 | 460 | 84.042
8 |  | 房间 | 4 | 870 | 120 | 0.1044 | 0.4176 | 460 | 192.096
9 |  | 大门 | 1 | 1050 | 165 | 0.17325 | 0.17325 | 460 | 79.695
10 |  |  | 1 | 1070 | 150 | 0.1605 | 0.1605 | 460 | 73.83
序号: 11; 名称: 磨边加厚; 数量: 2.1; 单价: 20 | 42
12 | 挡水条 | 卫生间 | 1 | 1680 | 100 | 0.168 | 0.168 | 430 | 72.24
13 |  |  | 1 | 1585 | 100 | 0.1585 | 0.1585 | 430 | 68.155
14 |  |  | 1 | 1380 | 100 | 0.138 | 0.138 | 430 | 59.34
序号: 15; 名称: 磨边加厚; 数量: 9.29; 单价: 20 | 185.8
16 | 窗台石 | 入户花园 | 1 | 1630 | 175 | 0.28525 | 0.28525 | 230 | 65.6075
17 |  | 餐厅 | 1 | 2000 | 150 | 0.3 | 0.3 | 230 | 69
18 |  | 老卫 | 1 | 800 | 750 | 0.6 | 0.6 | 230 | 138
19 |  | 老人房 | 1 | 2180 | 170 | 0.3706 | 0.3706 | 230 | 85.238
20 |  | 儿童房 | 1 | 2640 | 170 | 0.4488 | 0.4488 | 230 | 103.224
21 |  | 书房 | 1 | 1235 | 185 | 0.22848 | 0.22848 | 230 | 52.5493
22 |  | 主人房+主卫 | 1 | 3250 | 180 | 0.585 | 0.585 | 230 | 134.55
23 |  | 公共卫生间 | 1 | 565 | 195 | 0.11017 | 0.11017 | 230 | 25.3402
序号: 24; 名称: 磨边; 数量: 11.3; 单价: 10 | 113
序号: 25; 名称: 磨边加厚; 数量: 2.995; 单价: 20 | 59.9
合计： | [7 empty] | 2076
序号: 26; 项目: 人工费 | 700
总合计： | [7 empty] | 2776

## 各项明细
序号 | 项目 | 名称 | 长度 | 高度/宽度 | 面积 | 单价 | 金额合计 | 结算面积 | 实量面积 | 差价 | 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 实量数量 | 合同数量 | 差价
1 | 天花木工 | 前走廊 | 2380 | 1460 | 3.4748 | 70 | 243.236 |  |  |  | 1 | 2.5平方专线退回 |  | 项 | -1 | 100 | -100 |  |  | -100
2 |  | 后走廊 | 6860 | 1045 | 7.1687 | 70 | 501.809 |  |  |  | 2 | 卫生间厨房墙砖改瓷片 | 公卫、老卫、主卫、厨房 | m2 | 90 | -55 | -4950 |  |  | -4950
3 |  | 主人房 | 495 | 1045 | 0.51728 | 70 | 36.2093 | 13 | 12 | 70 | 3 | 天花木工 | 前走廊、后走廊、衣帽间 | m2 | 11.5 | 70 | 805 | 11.5 | 13 | -105
1 | 墙面贴瓷砖 | 前走廊 | 2940 | 2750 | 8.085 | 110 | 889.35 |  |  |  | 4 | 墙面贴砖 | 客厅、餐厅、前后走廊 | m2 | 89 | 110 | 9790 | 89 | 80 | 990
2 |  |  | 1460 | 2750 | 4.015 | 110 | 441.65 |  |  |  | 5 | 电视背景墙 | 客厅 | m2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 9 | -1170
3 |  |  | 2380 | 2750 | 6.545 | 110 | 719.95 |  |  |  | 6 | 地面防滑砖+铝扣板天花 | 公卫、老卫、主卫、厨房 | m2 | 39.5 | 235 | 9282.5 | 39.5 | 43.76 | -1001.1
4 |  | 客厅 | 3450 | 2750 | 9.4875 | 110 | 1043.625 |  |  |  | 7 | 防水 | 公卫、老卫、主卫、厨房、阳台 | m2 | 104 | 55 | 5720 | 104 | 118 | -770
5 |  |  | 4360 | 2750 | 11.99 | 110 | 1318.9 |  |  |  | 8 | 沉箱处理 | 公卫、老卫、主卫 | m2 | 14 | 330 | 4620 | 14 | 15 | -330
6 |  |  | 3915 | 2750 | 10.7662 | 110 | 1184.2875 |  |  |  | 9 | 打墙 | 主人房(3)、大门(2)、厨房(1) | m2 | 8.5 | 50 | 425 | 8.5 | 11 | -125
7 |  | 后走廊 | 6860 | 2750 | 18.865 | 110 | 2075.15 |  |  |  | 10 | 打飘窗 | 主人房、老人房、儿童房 | m | 9.5 | 150 | 1425 | 9.5 | 11.5 | -300
8 |  |  | 1045 | 2750 | 2.8737 | 110 | 316.1125 |  |  |  | 11 | 砌墙 | 客厅、书房、后走廊(主人房)、主卫 | m2 | 8.5 | 115 | 977.5 | 8.5 | 9 | -57.5
9 |  |  | 7840 | 2750 | 21.56 | 110 | 2371.6 |  |  |  | 12 | 排水安装 | 110D（公卫、主卫、老卫） | m | 2.86 | 80 | 228.8 | 2.86 | 5 | -171.2
10 |  | 饭厅 | 2970 | 2750 | 8.1675 | 110 | 898.425 |  |  |  | 13 | 排水安装 | 75D（公卫、主卫、老卫） | m | 6.7 | 70 | 469 | 6.7 | 6 | 49
11 |  |  | 3090 | 2750 | 8.4975 | 110 | 934.725 |  |  |  | 14 | 排水安装 | 50D（公卫、主卫、老卫、厨房、阳台） | m | 9.15 | 60 | 549 | 9.15 | 10 | -51
12 |  |  | 3010 | 2750 | 8.2775 | 110 | 910.525 |  |  |  | 15 | 房间贴木纹砖差价 |  | m2 | 49.9 | 20 | 998 | 49.9 | 0 | 998
13 | 门孔 | 大门 | 1300 | 2290 | -1.4885 | 110 | -163.735 |  |  |  | 16 | 房间贴木纹砖面积 |  | m2 | 49.9 | 45 | 2245.5 | 49.9 | 54 | -184.5
14 |  | 入户花园 | 880 | 2290 | -1.0076 | 110 | -110.836 |  |  |  | 17 | 入户过道加波导线 |  | m | 7.5 | 48 | 360 | 7.5 | 0 | 360
15 |  | 客厅 | 2940 | 2290 | -3.3663 | 110 | -370.293 |  |  |  | 18 | 卫生间修改门洞 |  | 个 | 3 | 100 | 300 | 3 | 0 | 300
16 |  | 老人房 | 880 | 2290 | -1.0076 | 110 | -110.836 |  |  |  | 19 | 批荡 | 厨房烟管批荡2.26方应纳入批荡 | m2 | 15.86 | 35 | 555.1 | 15.86 | 12 | 135.1
17 |  | 书房 | 880 | 2290 | -1.0076 | 110 | -110.836 |  |  |  | 20 | 老卫蹲厕 |  | 个 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | -135
18 |  | 主人房 | 880 | 2290 | -1.0076 | 110 | -110.836 |  |  |  | 21 | 客厅墙砖瓷砖胶差价 |  | 包 | 75 | 10 | 750 | 75 | 0 | 750
19 |  | 儿童房 | 880 | 2290 | -1.0076 | 110 | -110.836 |  |  |  | 合计： | [6 empty] | -5868.2
20 |  | 公卫 | 770 | 2100 | -0.8085 | 110 | -88.935 |  |  |  | 搬运费及垃圾清运费5% | [6 empty] | -293.41
21 |  | 厨房 | 1570 | 2140 | -1.6799 | 110 | -184.789 |  |  |  | 管理费5% | [6 empty] | -293.41
22 | 窗孔 | 饭厅 | 1930 | 1350 | -1.3028 | 110 | -143.3025 | 89 | 105 | -1760 | 九五优惠 | [6 empty] | -6132.269
1 | 波导线 | 前走廊 | 6.5 |  |  | 30 | 195
2 |  | 后走廊 | 15.5 |  |  | 30 | 465 | 23.5 | 22 | 45
1 | 地面防滑砖+铝扣板天花 | 主卫 | 2760 | 1550 | 8.556 | 225 | 1925.1
2 |  | 公卫 | 2745 | 1670 | 9.1683 | 225 | 2062.8675
3 |  | 老卫 | 3150 | 1570 | 9.891 | 225 | 2225.475
4 |  | 厨房 | 3960 | 1500 | 11.88 | 225 | 2673 | 43.76 | 39.5 | 958.5
1 | 墙面贴瓷片 | 主卫 | 8620 | 2750 | 23.705 | 225 | 5333.625
2 |  | 公卫 | 8830 | 2750 | 24.2825 | 225 | 5463.5625
3 |  | 老卫 | 9440 | 2750 | 25.96 | 225 | 5841
4 |  | 厨房 | 8980 | 2750 | 24.695 | 225 | 5556.375
5 | 门孔 | 主卫 | 770 | 2100 | -0.8085 | 55 | -44.4675
6 |  | 公卫 | 770 | 2100 | -0.8085 | 55 | -44.4675
7 |  | 老卫 | 770 | 2100 | -0.8085 | 55 | -44.4675
8 |  | 厨房 | 1570 | 2140 | -1.6799 | 55 | -92.3945
9 | 窗孔 | 主卫 | 840 | 1350 | -1.134 | 55 | -62.37
10 |  | 公卫 | 570 | 1380 | -0.7866 | 55 | -43.263
11 |  | 老卫 | 770 | 1790 | -1.3783 | 55 | -75.8065
12 |  | 厨房 | 1570 | 970 | -1.5229 | 55 | -83.7595 | 90 | 92 | -110
1 | 防水 | 主卫地面 | 2760 | 1550 | 4.278 | 55 | 235.29
2 |  | 公卫地面 | 2745 | 1670 | 4.5842 | 55 | 252.1283
3 |  | 老卫地面 | 3150 | 1570 | 4.9455 | 55 | 272.0025
4 |  | 厨房地面 | 3960 | 1500 | 5.94 | 55 | 326.7
5 |  | 阳台地面 | 3960 | 1500 | 5.94 | 55 | 326.7
6 |  | 主卫墙面 | 8620 | 2650 | 22.843 | 55 | 1256.365
7 |  | 公卫墙面 | 8830 | 2650 | 23.3995 | 55 | 1286.9725
8 |  | 老卫墙面 | 9440 | 2650 | 25.016 | 55 | 1375.88
9 |  | 厨房墙面 | 8980 | 2650 | 23.797 | 55 | 1308.835
10 | 门孔 | 主卫 | 770 | 2100 | -1.617 | 55 | -88.935
11 |  | 公卫 | 770 | 2100 | -1.617 | 55 | -88.935
12 |  | 老卫 | 770 | 2100 | -1.617 | 55 | -88.935
13 |  | 厨房 | 1570 | 2140 | -3.3598 | 55 | -184.789
14 | 窗孔 | 主卫 | 840 | 1350 | -1.134 | 55 | -62.37
15 |  | 公卫 | 570 | 1380 | -0.7866 | 55 | -43.263
16 |  | 老卫 | 770 | 1790 | -1.3783 | 55 | -75.8065
17 |  | 厨房 | 1570 | 970 | -1.5229 | 55 | -83.7595 | 125 | 104 | 1155
1 | 扇灰 | 前走廊天花 | 2380 | 1460 | 3.4748 | 26 | 90.3448
2 |  | 后走廊天花 | 6860 | 1045 | 7.1687 | 26 | 186.3862
3 |  | 主人房天花 | 495 | 1045 | 0.51728 | 26 | 13.4492
4 |  | 入户花园 | 3400 | 2202 | 7.4868 | 26 | 194.6568
5 |  |  | 11204 | 2750 | 30.811 | 26 | 801.086
6 |  | 客厅 | 5080 | 4815 | 24.4602 | 26 | 635.9652
7 |  | 饭厅 | 3010 | 3090 | 9.3009 | 26 | 241.8234
8 |  | 阳台 | 3960 | 1500 | 5.94 | 26 | 154.44
9 |  | 老人房 | 3895 | 2790 | 10.8671 | 26 | 282.5433
10 |  |  | 13370 | 2750 | 36.7675 | 26 | 955.955
11 |  | 儿童房 | 3560 | 2780 | 9.8968 | 26 | 257.3168
12 |  |  | 12680 | 2750 | 34.87 | 26 | 906.62
13 |  | 书房 | 2635 | 2525 | 6.6534 | 26 | 172.9877
14 |  |  | 10320 | 2750 | 28.38 | 26 | 737.88
15 |  | 主人房 | 4080 | 3327 | 13.5742 | 26 | 352.9282
16 |  |  | 14814 | 2750 | 40.7385 | 26 | 1059.201
17 |  | 衣帽间 | 1602 | 1470 | 2.3549 | 26 | 61.2284
18 |  |  | 6144 | 2750 | 16.896 | 26 | 439.296
19 | 门孔 | 入户花园 | 880 | 2290 | -2.0152 | 26 | -52.3952
20 |  | 老人房 | 880 | 2290 | -2.0152 | 26 | -52.3952
21 |  | 儿童房 | 880 | 2290 | -2.0152 | 26 | -52.3952
22 |  | 书房 | 880 | 2290 | -2.0152 | 26 | -52.3952
23 |  | 主人房 | 880 | 2290 | -2.0152 | 26 | -52.3952
24 |  | 衣帽间 | 770 | 2100 | -1.617 | 26 | -42.042
25 | 窗孔 | 入户花园 | 1600 | 1245 | -1.992 | 26 | -51.792
26 |  | 老人房 | 2159 | 1790 | -3.8646 | 26 | -100.4799
27 |  | 儿童房 | 2650 | 1790 | -4.7435 | 26 | -123.331
28 |  | 书房 | 1225 | 1790 | -2.1928 | 26 | -57.0115
29 |  | 主人房 | 2540 | 1790 | -4.5466 | 26 | -118.2116 | 250 | 260 | -260
1 | 沉箱处理 | 主卫 | 2760 | 1550 | 4.278 | 330 | 1411.74
2 |  | 公卫 | 2745 | 1670 | 4.5842 | 330 | 1512.7695
3 |  | 老卫 | 3150 | 1570 | 4.9455 | 330 | 1632.015 | 15 | 14 | 330
1 | 打墙20 |  | 8.5 |  |  | 50 | 425 | 11 | 8.5 | 125
1 | 打飘台 |  | 10 |  |  | 150 | 1500 | 11.5 | 9.5 | 300
1 | 砌墙 | 客厅 | 1450 | 2350 | 3.4075 | 115 | 391.8625
2 |  | 书房 | 400 | 2350 | 0.94 | 115 | 108.1
3 |  | 后走廊 | 1060 | 2750 | 2.915 | 115 | 335.225
4 |  | 主卫 | 390 | 2750 | 1.0725 | 115 | 123.3375 | 10.6 | 8.5 | 241.5
1 | 石膏线
1 | 排水安装 | 110D | 2.86 |  |  | 80 | 228.8 | 5 | 2.86 | 171.2
2 |  | 75D | 6.7 |  |  | 70 | 469 | 6 | 6.7 | -49
3 |  | 50D | 9.15 |  |  | 60 | 549 | 12 | 9.15 | 171

## 转众臣
序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 实量数量 | 合同数量 | 差价
1 | 2.5平方专线退回 |  | 项 | -1 | 100 | -100 |  |  | -100
2 | 卫生间厨房墙砖改瓷片 | 公卫、老卫、主卫、厨房 | m2 | 90 | -55 | -4950 |  |  | -4950
3 | 墙面贴砖 | 客厅、餐厅、前后走廊 | m2 | 89 | 110 | 9790 | 89 | 80 | 990
4 | 电视背景墙 | 客厅 | m2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 9 | -1170
5 | 地面防滑砖+铝扣板天花 | 公卫、老卫、主卫、厨房 | m2 | 39.5 | 235 | 9282.5 | 39.5 | 43.76 | -1001.1
6 | 防水 | 公卫、老卫、主卫、厨房、阳台 | m2 | 104 | 55 | 5720 | 104 | 118 | -770
7 | 沉箱处理 | 公卫、老卫、主卫 | m2 | 14 | 330 | 4620 | 14 | 15 | -330
8 | 打飘窗 | 主人房、老人房、儿童房 | m | 9.5 | 150 | 1425 | 9.5 | 11.5 | -300
9 | 砌墙 | 客厅、书房、后走廊(主人房)、主卫 | m2 | 8.5 | 115 | 977.5 | 8.5 | 9 | -57.5
10 | 排水安装 | 110D（公卫、主卫、老卫） | m | 2.86 | 80 | 228.8 | 2.86 | 5 | -171.2
11 | 排水安装 | 75D（公卫、主卫、老卫） | m | 6.7 | 70 | 469 | 6.7 | 6 | 49
12 | 排水安装 | 50D（公卫、主卫、老卫、厨房、阳台） | m | 9.15 | 60 | 549 | 9.15 | 10 | -51
13 | 房间贴木纹砖差价 |  | m2 | 49.9 | 20 | 998 | 49.9 | 0 | 998
14 | 房间贴木纹砖面积 |  | m2 | 49.9 | 45 | 2245.5 | 49.9 | 54 | -184.5
15 | 入户过道加波导线 |  | m | 7.5 | 48 | 360 | 7.5 | 0 | 360
16 | 卫生间修改门洞 |  | 个 | 3 | 100 | 300 | 3 | 0 | 300
17 | 批荡 | 厨房烟管批荡2.26方应纳入批荡 | m2 | 15.86 | 35 | 555.1 | 15.86 | 12 | 135.1
18 | 老卫蹲厕 |  | 个 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | -135
19 | 客厅墙砖瓷砖胶差价 |  | 包 | 75 | 10 | 750 | 75 | 0 | 750
合计： | [6 empty] | -5638.2
搬运费及垃圾清运费5% | [6 empty] | -281.91
管理费5% | [6 empty] | -281.91
九五优惠 | [6 empty] | -5891.919