## 副本1
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺及材料
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 工艺造型天花 | 11 | M2 | 85 | 935 | 65 | 715 | 150 | 1650 | 8厘硅钙板，轻钢龙骨天花吊架、自攻螺丝固定，9MM夹板处理，刷ICI漆另算。按展开面积计算。
2 | 天花石膏角线 | 45 | M2 | 16 | 720 | 12 | 540 | 28 | 1260 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
3 | 代铺墙面砖 | 87 | M2 | 23 | 2001 | 55 | 4785 | 78 | 6786 | 人工、铺料、国标325水泥（不含墙面砖）
4 | 装饰鞋柜 | 2.8 | M2 | 560 | 1568 | 220 | 616 | 780 | 2184 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺地砖 | 42 | M2 | 23 | 966 | 55 | 2310 | 78 | 3276 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
6 | 天花、墙身扇灰油ICI | 42 | M2 | 23 | 966 | 25 | 1050 | 48 | 2016 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
二 | 厨房
1 | 铝扣板天花 | 6.2 | M2 | 185 | 1147 | 65 | 403 | 250 | 1550 | 0.6铝扣板天花
2 | 铝合金窗 | 8.3 | M2 | 380 | 3154 | 160 | 1328 | 540 | 4482 | 1.2厚铝合金窗
3 | 厨房大理石橱柜 | 0 | M2 | 1750 | 0 | 250 | 0 | 2000 | 0 | 具体造型及用材详见立面图
4 | 厨房吊柜 | 0 | M2 | 550 | 0 | 150 | 0 | 700 | 0 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺仿古砖 | 20 | M2 | 23 | 460 | 55 | 1100 | 78 | 1560 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
6 | 代铺防滑砖 | 6.2 | M2 | 23 | 142.6 | 55 | 341 | 78 | 483.6 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
7 | 防水处理 | 26.2 | M2 | 38 | 995.6 | 18 | 471.6 | 56 | 1467.2 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
三 | 公共卫生间
1 | 铝扣板天花 | 4.8 | M2 | 185 | 888 | 65 | 312 | 250 | 1200 | 0.6铝扣板天花
2 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
3 | 代铺防滑砖 | 4.8 | M2 | 23 | 110.4 | 55 | 264 | 78 | 374.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
4 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
5 | 沉箱架空 | 4.8 | M2 | 160 | 768 | 85 | 408 | 245 | 1176 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
6 | 防水处理 | 27.6 | M2 | 38 | 1048.8 | 18 | 496.8 | 56 | 1545.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
7 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
四 | 休闲房
1 | 天花石膏角线 | 11 | M | 16 | 176 | 12 | 132 | 28 | 308 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 铝合金窗 | 3.2 | M2 | 380 | 1216 | 160 | 512 | 540 | 1728 | 1.2厚铝合金窗
3 | 代铺地砖 | 7.4 | M2 | 23 | 170.2 | 55 | 407 | 78 | 577.2 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖）
4 | 代铺地脚线 | 11 | M | 15 | 165 | 25 | 275 | 40 | 440 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
5 | 天花、墙身扇灰油ICI | 33.4 | M2 | 23 | 768.2 | 25 | 835 | 48 | 1603.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
五 | 儿童房
1 | 天花石膏角线 | 12.3 | M | 16 | 196.8 | 12 | 147.6 | 28 | 344.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 9.3 | M2 | 23 | 213.9 | 55 | 511.5 | 78 | 725.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 12.3 | M | 15 | 184.5 | 25 | 307.5 | 40 | 492 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 27.4 | M2 | 23 | 630.2 | 25 | 685 | 48 | 1315.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
六 | 书房
1 | 天花石膏角线 | 10.3 | M | 16 | 164.8 | 12 | 123.6 | 28 | 288.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 7 | M2 | 23 | 161 | 55 | 385 | 78 | 546 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 10.4 | M | 15 | 156 | 25 | 260 | 40 | 416 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 28 | M2 | 23 | 644 | 25 | 700 | 48 | 1344 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
七 | 长辈房、卫生间
A | 长辈房
1 | 天花石膏角线 | 13.3 | M | 16 | 212.8 | 12 | 159.6 | 28 | 372.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 10.6 | M2 | 23 | 243.8 | 55 | 583 | 78 | 826.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 13.3 | M | 15 | 199.5 | 25 | 332.5 | 40 | 532 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 30 | M2 | 23 | 690 | 25 | 750 | 48 | 1440 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 5 | M2 | 185 | 925 | 65 | 325 | 250 | 1250 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 5 | M2 | 23 | 115 | 55 | 275 | 78 | 390 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 代铺窗台石 | 0.8 | M | 25 | 20 | 65 | 52 | 90 | 72 | 人工、铺料、国标325水泥（不含窗台石）
9 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8.8 | M2 | 85 | 748 | 65 | 572 | 150 | 1320 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
10 | 沉箱架空 | 5 | M2 | 160 | 800 | 85 | 425 | 245 | 1225 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
11 | 防水处理 | 27.8 | M2 | 38 | 1056.4 | 18 | 500.4 | 56 | 1556.8 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
12 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
八 | 主人房、卫生间
A | 主人房
1 | 天花石膏角线 | 15 | M | 16 | 240 | 12 | 180 | 28 | 420 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 16 | M2 | 23 | 368 | 55 | 880 | 78 | 1248 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 17 | M | 15 | 255 | 25 | 425 | 40 | 680 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 53 | M2 | 23 | 1219 | 25 | 1325 | 48 | 2544 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 4.3 | M2 | 185 | 795.5 | 65 | 279.5 | 250 | 1075 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 20.8 | M2 | 23 | 478.4 | 55 | 1144 | 78 | 1622.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 4.3 | M2 | 23 | 98.9 | 55 | 236.5 | 78 | 335.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
9 | 沉箱架空 | 4.3 | M2 | 160 | 688 | 85 | 365.5 | 245 | 1053.5 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
10 | 防水处理 | 25.1 | M2 | 38 | 953.8 | 18 | 451.8 | 56 | 1405.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
11 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
九 | 景观阳台
1 | 代铺防滑砖 | 5.6 | M2 | 23 | 128.8 | 55 | 308 | 78 | 436.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
2 | 天花、墙身扇灰油ICI | 7 | M2 | 23 | 161 | 25 | 175 | 48 | 336 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
3 | 防水处理 | 5.6 | M2 | 38 | 212.8 | 18 | 100.8 | 56 | 313.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
水电安装、综合
十 | 水电安装
1 | 配电箱 | 2 | 项 | 0 | 0 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 八到十二位以内配电箱（俊朗牌），增大另计，防锈底盒，空气开光，漏电开关为俊朗牌。
2 | 弱电箱 | 1 | 项 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 俊朗牌多功能弱电箱，内含电话电视分线器。
3 | 空调专线 | 8 | 组 | 220 | 1760 | 60 | 480 | 280 | 2240 | 空调插及其它专用布线用4平方广东电缆厂电线，线在中途不能有接头。线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管（按业主现场定位为准）
4 | 灯位（大灯2位，暗藏光3支1位，双联2位） | 30 | 位 | 65 | 1950 | 35 | 1050 | 100 | 3000 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
5 | 插座制位 | 58 | 位 | 75 | 4350 | 35 | 2030 | 110 | 6380 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
6 | 电视/电话/电脑布线 | 8 | 位 | 160 | 1280 | 45 | 360 | 205 | 1640 | 含电视、电话、电脑插座（俊朗牌），线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头。（按实际数量计算）
7 | 批、凿线槽 | 70 | M | 10 | 700 | 6 | 420 | 16 | 1120 | 国标32.5R水泥，沙，人工。
8 | 给水安装（冷） | 140 | M | 45 | 6300 | 18 | 2520 | 63 | 8820 | 6分保利管道PPR冷水管、全套联塑配件
9 | 给水安装（热） | 100 | M | 35 | 3500 | 18 | 1800 | 53 | 5300 | 4分保利管道热水管、全套联塑配件
10 | 排水管 | 12 | M | 45 | 540 | 25 | 300 | 70 | 840 | 联塑PVC排水管及其配件40MM-75MM，专用PVC胶水
11 | 排污管 | 8 | M | 65 | 520 | 25 | 200 | 90 | 720 | 联塑PVC排水管及其配件110MM-160MM，专用PVC胶水
十一 | 综合
1 | 砌墙 | 3 | M2 | 110 | 330 | 45 | 135 | 155 | 465 | 轻质砖，国标325水泥沙人工（双面批荡），墙厚12分
2 | 拆墙 | 5 | M2 | 0 | 0 | 55 | 275 | 55 | 275 | 人工（含清运）
3 | 拆原有外墙砖 | 0 | M2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 人工（含清运）
4 | 拆原有窗台 | 4 | 个 | 0 | 0 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | 人工（含清运）
5 | 拆除大门 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 人工（含清运）水泥沙批荡
6 | 修补拆墙墙体 | 1 | 项 | 250 | 250 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 人工（含清运）水泥沙批荡
7 | 封落水管 | 4 | 条 | 130 | 520 | 45 | 180 | 175 | 700 | 用砖砌平，水泥沙批荡（厕所三条并排的按两
8 | 瓷砖胶 | 169 | 包 | 48 | 8112 | 0 | 0 | 48 | 8112 | 德高牌瓷砖胶
9 | 室内门坎石 | 11 | M | 0 | 0 | 35 | 385 | 35 | 385 | 黑金沙大理石，人工，辅料，国标325水泥
10 | 大门门坎石 | 1 | 套 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 印度红大理石，人工，辅料，国标325水泥
11 | 地面、墙面保护 | 45 | M2 | 6 | 270 | 6 | 270 | 12 | 540 | 面铺纤维板
12 | 全屋木制品油漆处理 | 3 | M2 | 55 | 165 | 45 | 135 | 100 | 300 | 长颈鹿牌木器油漆
13 | 全部清洁 | 117 | M2 | 4 | 468 | 6 | 702 | 10 | 1170 | 按套内面积计算（不含地面打蜡）
合计： |  |  |  |  | 65990.5 |  | 49987.2 |  | 115977.7
管理费（合计8%）： | [8 empty] | 9278.216
运输费、搬运费（合计4%） | [8 empty] | 4639.108
总金额合计： | [8 empty] | 129895.024
9.5折 | [8 empty] | 123400.2728

## 原件
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 统计 |  | 施工工艺及材料
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 综合单价 | 总金额
一 | 客厅/餐厅
1 | 工艺造型天花 | 11 | M2 | 85 | 935 | 65 | 715 | 150 | 1650 | 8厘硅钙板，轻钢龙骨天花吊架、自攻螺丝固定，9MM夹板处理，刷ICI漆另算。按展开面积计算。
2 | 天花石膏角线 | 45 | M2 | 16 | 720 | 12 | 540 | 28 | 1260 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
3 | 代铺墙面砖 | 87 | M2 | 23 | 2001 | 55 | 4785 | 78 | 6786 | 人工、铺料、国标325水泥（不含墙面砖）
4 | 装饰鞋柜 | 2.8 | M2 | 560 | 1568 | 220 | 616 | 780 | 2184 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺地砖 | 42 | M2 | 23 | 966 | 55 | 2310 | 78 | 3276 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
6 | 天花、墙身扇灰油ICI | 42 | M2 | 23 | 966 | 25 | 1050 | 48 | 2016 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
二 | 厨房
1 | 铝扣板天花 | 6.2 | M2 | 185 | 1147 | 65 | 403 | 250 | 1550 | 0.6铝扣板天花
2 | 铝合金窗 | 8.3 | M2 | 380 | 3154 | 160 | 1328 | 540 | 4482 | 1.2厚铝合金窗
3 | 厨房大理石橱柜 | 4.8 | M2 | 1750 | 8400 | 250 | 1200 | 2000 | 9600 | 具体造型及用材详见立面图
4 | 厨房吊柜 | 3.4 | M2 | 550 | 1870 | 150 | 510 | 700 | 2380 | 具体造型及用材详见立面图
5 | 代铺仿古砖 | 20 | M2 | 23 | 460 | 55 | 1100 | 78 | 1560 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
6 | 代铺防滑砖 | 6.2 | M2 | 23 | 142.6 | 55 | 341 | 78 | 483.6 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
7 | 防水处理 | 26.2 | M2 | 38 | 995.6 | 18 | 471.6 | 56 | 1467.2 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
三 | 公共卫生间
1 | 铝扣板天花 | 4.8 | M2 | 185 | 888 | 65 | 312 | 250 | 1200 | 0.6铝扣板天花
2 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
3 | 代铺防滑砖 | 4.8 | M2 | 23 | 110.4 | 55 | 264 | 78 | 374.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
4 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
5 | 沉箱架空 | 4.8 | M2 | 160 | 768 | 85 | 408 | 245 | 1176 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
6 | 防水处理 | 27.6 | M2 | 38 | 1048.8 | 18 | 496.8 | 56 | 1545.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
7 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
四 | 休闲房
1 | 天花石膏角线 | 11 | M | 16 | 176 | 12 | 132 | 28 | 308 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 铝合金窗 | 3.2 | M2 | 380 | 1216 | 160 | 512 | 540 | 1728 | 1.2厚铝合金窗
3 | 代铺地砖 | 7.4 | M2 | 23 | 170.2 | 55 | 407 | 78 | 577.2 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖）
4 | 代铺地脚线 | 11 | M | 15 | 165 | 25 | 275 | 40 | 440 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
5 | 天花、墙身扇灰油ICI | 33.4 | M2 | 23 | 768.2 | 25 | 835 | 48 | 1603.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
五 | 儿童房
1 | 天花石膏角线 | 12.3 | M | 16 | 196.8 | 12 | 147.6 | 28 | 344.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 9.3 | M2 | 23 | 213.9 | 55 | 511.5 | 78 | 725.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 12.3 | M | 15 | 184.5 | 25 | 307.5 | 40 | 492 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 27.4 | M2 | 23 | 630.2 | 25 | 685 | 48 | 1315.2 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
六 | 书房
1 | 天花石膏角线 | 10.3 | M | 16 | 164.8 | 12 | 123.6 | 28 | 288.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 7 | M2 | 23 | 161 | 55 | 385 | 78 | 546 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 10.4 | M | 15 | 156 | 25 | 260 | 40 | 416 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 28 | M2 | 23 | 644 | 25 | 700 | 48 | 1344 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
七 | 长辈房、卫生间
A | 长辈房
1 | 天花石膏角线 | 13.3 | M | 16 | 212.8 | 12 | 159.6 | 28 | 372.4 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 10.6 | M2 | 23 | 243.8 | 55 | 583 | 78 | 826.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 13.3 | M | 15 | 199.5 | 25 | 332.5 | 40 | 532 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 30 | M2 | 23 | 690 | 25 | 750 | 48 | 1440 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 5 | M2 | 185 | 925 | 65 | 325 | 250 | 1250 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 22.8 | M2 | 23 | 524.4 | 55 | 1254 | 78 | 1778.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 5 | M2 | 23 | 115 | 55 | 275 | 78 | 390 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 代铺窗台石 | 0.8 | M | 25 | 20 | 65 | 52 | 90 | 72 | 人工、铺料、国标325水泥（不含窗台石）
9 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8.8 | M2 | 85 | 748 | 65 | 572 | 150 | 1320 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
10 | 沉箱架空 | 5 | M2 | 160 | 800 | 85 | 425 | 245 | 1225 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
11 | 防水处理 | 27.8 | M2 | 38 | 1056.4 | 18 | 500.4 | 56 | 1556.8 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
12 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
八 | 主人房、卫生间
A | 主人房
1 | 天花石膏角线 | 15 | M | 16 | 240 | 12 | 180 | 28 | 420 | 10分石膏角线（穗华牌石膏角线）
2 | 代铺地砖 | 16 | M2 | 23 | 368 | 55 | 880 | 78 | 1248 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地砖、地面保护材料）。注：水泥沙超过80MM-120MM增加20元/M2,水泥沙超过120MM-150MM增加40元/M2。
3 | 代铺地脚线 | 17 | M | 15 | 255 | 25 | 425 | 40 | 680 | 人工、铺料、国标325水泥（不含地脚线）
4 | 天花、墙身扇灰油ICI | 53 | M2 | 23 | 1219 | 25 | 1325 | 48 | 2544 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
B | 卫生间
5 | 铝扣板天花 | 4.3 | M2 | 185 | 795.5 | 65 | 279.5 | 250 | 1075 | 0.6铝扣板天花
6 | 代铺仿古砖 | 20.8 | M2 | 23 | 478.4 | 55 | 1144 | 78 | 1622.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含仿古砖）
7 | 代铺防滑砖 | 4.3 | M2 | 23 | 98.9 | 55 | 236.5 | 78 | 335.4 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
8 | 沉箱底、侧防水砂浆批去坡度，再油防水 | 8 | M2 | 85 | 680 | 65 | 520 | 150 | 1200 | 国标32.5R水泥、沙、人工，德高牌防水涂料，工程量按现场实际施工数量计算。
9 | 沉箱架空 | 4.3 | M2 | 160 | 688 | 85 | 365.5 | 245 | 1053.5 | 国标32.5R水泥、河沙、石仔倒制预制件板，轻质砖，人工，
10 | 防水处理 | 25.1 | M2 | 38 | 953.8 | 18 | 451.8 | 56 | 1405.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
11 | 洁具安装 | 1 | 项 | 80 | 80 | 250 | 250 | 330 | 330 | 人工及辅料（含蹲厕、坐厕、水箱，卫浴五金安装）
九 | 景观阳台
1 | 代铺防滑砖 | 5.6 | M2 | 23 | 128.8 | 55 | 308 | 78 | 436.8 | 人工、铺料、国标325水泥（不含防滑砖）
2 | 天花、墙身扇灰油ICI | 7 | M2 | 23 | 161 | 25 | 175 | 48 | 336 | 环保双飞粉，环氧树脂补缝，108环保胶水，刮三道，打磨二次，刷两底两面ICI
3 | 防水处理 | 5.6 | M2 | 38 | 212.8 | 18 | 100.8 | 56 | 313.6 | 德高牌防水涂料，油2次，工程量按现场实际施工数量计算。
水电安装、综合
十 | 水电安装
1 | 配电箱 | 2 | 项 | 1150 | 2300 | 550 | 1100 | 1700 | 3400 | 八到十二位以内配电箱（俊朗牌），增大另计，防锈底盒，空气开光，漏电开关为俊朗牌。
2 | 弱电箱 | 1 | 项 | 550 | 550 | 250 | 250 | 800 | 800 | 俊朗牌多功能弱电箱，内含电话电视分线器。
3 | 空调专线 | 8 | 组 | 220 | 1760 | 60 | 480 | 280 | 2240 | 空调插及其它专用布线用4平方广东电缆厂电线，线在中途不能有接头。线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管（按业主现场定位为准）
4 | 灯位（大灯2位，暗藏光3支1位，双联2位） | 30 | 位 | 65 | 1950 | 35 | 1050 | 100 | 3000 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
5 | 插座制位 | 58 | 位 | 75 | 4350 | 35 | 2030 | 110 | 6380 | 线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头，广东电缆厂电线，俊朗牌插座，开关及灯线用1.5平方，插座用2.5平方。（按业主现场定位为准）
6 | 电视/电话/电脑布线 | 8 | 位 | 160 | 1280 | 45 | 360 | 205 | 1640 | 含电视、电话、电脑插座（俊朗牌），线路暗管铺设、套PVC管，过梁过柱用黄腊管，线在中途不能有接头。（按实际数量计算）
7 | 批、凿线槽 | 70 | M | 10 | 700 | 6 | 420 | 16 | 1120 | 国标32.5R水泥，沙，人工。
8 | 给水安装（冷） | 140 | M | 45 | 6300 | 18 | 2520 | 63 | 8820 | 6分保利管道PPR冷水管、全套联塑配件
9 | 给水安装（热） | 100 | M | 35 | 3500 | 18 | 1800 | 53 | 5300 | 4分保利管道热水管、全套联塑配件
10 | 排水管 | 12 | M | 45 | 540 | 25 | 300 | 70 | 840 | 联塑PVC排水管及其配件40MM-75MM，专用PVC胶水
11 | 排污管 | 8 | M | 65 | 520 | 25 | 200 | 90 | 720 | 联塑PVC排水管及其配件110MM-160MM，专用PVC胶水
十一 | 综合
1 | 砌墙 | 3 | M2 | 110 | 330 | 45 | 135 | 155 | 465 | 轻质砖，国标325水泥沙人工（双面批荡），墙厚12分
2 | 拆墙 | 5 | M2 | 0 | 0 | 55 | 275 | 55 | 275 | 人工（含清运）
3 | 拆原有外墙砖 | 0 | M2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 人工（含清运）
4 | 拆原有窗台 | 4 | 个 | 0 | 0 | 350 | 1400 | 350 | 1400 | 人工（含清运）
5 | 拆除大门 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 人工（含清运）水泥沙批荡
6 | 修补拆墙墙体 | 1 | 项 | 250 | 250 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 人工（含清运）水泥沙批荡
7 | 封落水管 | 4 | 条 | 130 | 520 | 45 | 180 | 175 | 700 | 用砖砌平，水泥沙批荡（厕所三条并排的按两
8 | 瓷砖胶 | 169 | 包 | 48 | 8112 | 0 | 0 | 48 | 8112 | 德高牌瓷砖胶
9 | 室内门坎石 | 11 | M | 130 | 1430 | 35 | 385 | 165 | 1815 | 黑金沙大理石，人工，辅料，国标325水泥
10 | 大门门坎石 | 1 | 套 | 450 | 450 | 180 | 180 | 630 | 630 | 印度红大理石，人工，辅料，国标325水泥
11 | 地面、墙面保护 | 45 | M2 | 6 | 270 | 6 | 270 | 12 | 540 | 面铺纤维板
12 | 全屋木制品油漆处理 | 3 | M2 | 55 | 165 | 45 | 135 | 100 | 300 | 长颈鹿牌木器油漆
13 | 全部清洁 | 117 | M2 | 4 | 468 | 6 | 702 | 10 | 1170 | 按套内面积计算（不含地面打蜡）
合计： |  |  |  |  | 80990.5 |  | 51697.2 |  | 132687.7
管理费（合计8%）： | [8 empty] | 10615.016
运输费、搬运费（合计4%） | [8 empty] | 5307.508
总金额合计： | [8 empty] | 148610.224
9.5折 | [8 empty] | 141179.7128