前走廊

电器：灯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 强电箱 | 1 | 入门左边 |  |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门右边 |  |
|  | 大厅顶灯开关 | 1 | 入门右边 | 一开双控 |

问题：顶灯开关、大厅顶灯开关，具体部署位置，该位置空间是否足够？

后走廊

电器：灯、路由器、WIFI中继器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 3 | 均匀分布顶部 | 射灯 |
|  | 插座 | 1 | 始端右上角 | 带开关 |
|  | 插座 | 1 | 末端左上角 | 带开关 |
|  | 插座 | 1 | 中部左边 |  |
|  | 网口 | 2 | 始端右上角 | 双口面板 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 始端左边 | 一开双控 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 主人房门口 | 一开双控 |
|  | 客厅顶灯开关 | 1 | 始端左边 | 一开双控 |

问题：走廊顶灯有必要一开双控？

客房

电器：灯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 弱电箱 | 1 | 门后面 | 500\*600 |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 2 |  |  |
|  | 网口 | 1 |  |  |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门左边 |  |

问题：是否需要设置网口？

阳台

电器：灯、洗衣机、空气能热水器

水器：洗衣机、拖把池、空气能热水器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 1 | 洗衣机附近 | 带开关，防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 西角（空气能热水器附近） | 16A，带开关 |
|  | | | | |
|  | 洗衣机冷口 | 1 |  |  |
|  | 拖把池冷口 | 1 |  |  |
|  | 空热冷口 | 1 |  |  |
|  | 空热热口 | 1 |  |  |
|  | 洗衣机地漏 | 1 |  |  |
|  | 拖把池地漏 | 1 |  |  |
|  | 地漏 | 1 |  |  |

客厅

电器：灯、电视、电话、落地扇、落地灯、空调、音响、路由器、楼宇对讲

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 3 | 电视墙正中 |  |
|  | 插座 | 1 | 电视墙左边 |  |
|  | 插座 | 1 | 电视墙右边 |  |
|  | 插座 | 1 | 背景墙左边 |  |
|  | 插座 | 1 | 背景墙右边 |  |
|  | 空调插座 | 1 |  | 带开关、16A |
|  | 地插 | 1 | 茶几附近 |  |
|  | 网口 | 2 | 电视墙正中 | 双口面板 |
|  | 电视电话口 | 1 | 电视墙正中 | 双口面板 |
|  | 阳台顶灯开关 | 1 | 面向阳台左边墙 |  |

问题：拉条卫星锅线?

饭厅

电器：灯、落地扇、电火锅

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 1 | 厨房门口左边 |  |
|  | 插座 | 1 | 窗口右下角 |  |
|  | 地插 | 1 | 饭桌下面 |  |
|  | 顶灯开关  厨房顶灯开关 | 1 | 厨房门口左边 | 双开 |

厨房

电器：冰箱、电饭煲、电蒸笼、电水壶、烟机、微波炉、小米净水器、排气扇、燃气热水器、工作灯

水器：水池、洗菜盘、燃气热水器、小米净水器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 1 | 冰箱位置右上角 |  |
|  | 插座 | 1 | 烟机左上方 |  |
|  | 插座 | 3 | 橱柜地柜 |  |
|  | 插座 | 1 | 排气扇附近 |  |
|  | 插座 | 1 | 燃气热水器附近 |  |
|  | 插座 | 1 | 工作灯附近 | 带开关 |
|  | 排气扇开关 | 1 | 排气扇附近 |  |
|  | | | | |
|  | 水池冷口 | 1 |  |  |
|  | 洗菜盘冷口 | 1 |  |  |
|  | 洗菜盘热口 | 1 |  |  |
|  | 热水器冷口 | 1 |  |  |
|  | 热水器热口 | 1 |  |  |
|  | 地漏 | 1 |  |  |
|  | 冷分水器 | 1 |  |  |
|  | 热分水器 | 1 |  |  |

问题：是否安装净水器？

公共卫生间

电器：顶灯、沐浴区灯、镜前灯、排气扇、浴霸、电吹风、电热水器

水器：淋浴花洒、蹲便器、桶、洗脸盘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 淋浴区灯 | 1 | 沐浴区居中 |  |
|  | 浴霸 | 1 | 淋浴区居中 |  |
|  | 镜前灯 | 1 | 镜子上方10cm，镜子顶部一般是1.8米 |  |
|  | 插座 | 1 | 入门右边 | 防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 蹲便器上方 | 电热水器，16A，带开关 |
|  | 插座 | 1 | 排气扇附近 |  |
|  | 顶灯、沐浴区灯、镜前灯开关 | 1 | 入门左边 | 三开 |
|  | 浴霸、排气扇开关 | 1 | 入门左边 | 双开 |
|  | | | | |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘热口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘冷口 | 1 |  |  |
|  | 蹲便器冷口 | 1 |  |  |
|  | 接水桶冷口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴地漏 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘地漏 | 1 |  |  |
|  | 地漏 | 1 |  |  |

问题：淋浴区灯是否需要专门设置？

老人房

电器：灯、电视机、落地扇、空调

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 2 | 电视墙 |  |
|  | 网口、电视口 | 1 | 电视墙 | 单面板 |
|  | 插座 | 1 | 东南角落 |  |
|  | 插座 | 1 | 西南角落（梳妆台附近） |  |
|  | 插座 | 1 | 空调附近 | 16A，带开关 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门 | 一开双控 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 床边 | 一开双控 |

老人房卫生间：

电器：顶灯、沐浴区灯、镜前灯、排气扇、浴霸、电吹风、马桶盖

水器：淋浴花洒、蹲便器、桶、洗脸盘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 淋浴区灯 | 1 | 沐浴区居中 |  |
|  | 浴霸 | 1 | 淋浴区居中 |  |
|  | 镜前灯 | 1 | 镜子上方10cm，镜子顶部一般是1.8米 |  |
|  | 插座 | 1 | 入门右边 | 防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 坐便器附近 | 防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 排气扇附近 |  |
|  | 顶灯、沐浴区灯、镜前灯开关 | 1 | 入门左边 | 三开 |
|  | 浴霸、排气扇开关 | 1 | 入门左边 | 双开 |
|  | | | | |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘热口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘冷口 | 1 |  |  |
|  | 坐便器冷口 | 1 |  |  |
|  | 接水桶冷口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴地漏 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘地漏 | 1 |  |  |
|  | 地漏 | 1 |  |  |

儿童房：

电器：灯、落地扇、空调、计算机

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 2 | 东墙（书桌附近） |  |
|  | 网口 | 1 | 东墙（书桌附近） |  |
|  | 插座 | 1 | 西北角 |  |
|  | 插座 | 1 | 空调附近 | 16A，带开关 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门 |  |

书房

电器：灯、落地扇、空调、计算机、台灯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 插座 | 2 | 北墙（书桌附近） |  |
|  | 网口 | 1 | 东墙（书桌附近） |  |
|  | 插座 | 1 | 东南角 |  |
|  | 插座 | 1 | 空调附近 | 16A，带开关 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门 |  |

主人房

电器：灯、电视机、落地扇、空调、梳妆台灯、壁灯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 左壁灯 | 1 |  |  |
|  | 右壁灯 | 1 |  |  |
|  | 梳妆台灯 | 1 |  |  |
|  | 插座 | 2 | 电视墙 |  |
|  | 网口 | 1 | 电视墙 |  |
|  | 插座 | 2 | 东北角（梳妆台附近） |  |
|  | 插座 | 1 | 左床头柜上方 |  |
|  | 插座 | 1 | 右床头柜上方 |  |
|  | 插座 | 1 | 空调附近 | 16A |
|  | 顶灯开关 | 1 | 入门 | 一开双控 |
|  | 顶灯开关 | 1 | 床边 | 一开双控 |
|  | 梳妆台灯开关 | 1 | 梳妆台附近 | 一开双控 |
|  | 梳妆台灯开关 | 1 | 左床头柜上方 | 一开双控 |
|  | 左壁灯开关 | 1 | 左床头柜上方 |  |
|  | 右壁灯开关 | 1 | 右床头柜上方 |  |

问题：灯光可以再设计，特别是弱灯光缺乏

主卫

电器：顶灯、沐浴区灯、镜前灯、排气扇、浴霸、电吹风、马桶盖、电热水器

水器：淋浴花洒、蹲便器、洗脸盘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **位置** | **备注** |
|  | 顶灯 | 1 | 顶部居中 |  |
|  | 淋浴区灯 | 1 | 沐浴区居中 |  |
|  | 浴霸 | 1 | 淋浴区居中 |  |
|  | 镜前灯 | 1 | 镜子上方10cm，镜子顶部一般是1.8米 |  |
|  | 插座 | 1 | 入门右边 | 防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 坐便器附近 | 防水罩 |
|  | 插座 | 1 | 排气扇附近 |  |
|  | 插座 | 1 | 电热水器附近 | 16A，带开关 |
|  | 顶灯、沐浴区灯、镜前灯开关 | 1 | 入门右边 | 三开 |
|  | 浴霸、排气扇开关 | 1 | 入门右边 | 双开 |
|  | | | | |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴冷口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘热口 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘冷口 | 1 |  |  |
|  | 坐便器冷口 | 1 |  |  |
|  | 电热水器冷口 | 1 |  |  |
|  | 电热水器热口 | 1 |  |  |
|  | 淋浴地漏 | 1 |  |  |
|  | 洗手盘地漏 | 1 |  |  |
|  | 地漏 | 1 |  |  |

问题：电热水器放哪？